ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №

Блок дозирования реагента (БДР, УДХ)

| Организация |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. | Должность |
| Телефон | Факс | Электронный адрес |
| Наименование установки |  |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Вопросы | Ответы |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Количество изделий |  |
| 2. Планируемые сроки поставки |  |
| 3. Параметры дозируемой среды | 3.1 Наименование дозируемой среды |  |
|  | 3.2 Кинематическая вязкость дозируемой среды, сСт, до 800 |  |
|  | 3.3 Температура дозируемой среды, ºС |  |
|  | 3.4 Максимальная плотность дозируемой среды, кг/м3 (max 2000) |  |
| 4. Варианты комплекта поставки БДР |
| 4.1 БДР, состоящий из технологического блока – оборудование во взрывозащищенном исполнении и аппаратурного блока в общепромышленном исполнении, смонтированных на одной раме. БДР устанавливается за пределами взрывоопасной зоны. |  |
| 4.2 БДР, состоящий из отдельно стоящих технологического блока – оборудование во взрывозащищенном исполнении, устанавливается во взрывоопасной зоне и аппаратурного блока в общепромышленном исполнении, который устанавливается за приделами взрывоопасной зоны. |  |
| 4.3 БДР, состоящий из технологического блока – оборудование во взрывозащищенном исполнении, силовые и контрольные цепи выведены на клеммные коробки. БДР предназначен для установки во взрывоопасной зоне В1-г. Шкафы управления, шкафы силовые, вторичные приборы размещаются в обогреваемом помещении заказчика за пределами взрывоопасной зоны. |  |
| 4.4 БДР, со шкафом управления и силовым оборудованием во взрывозащищенном исполнении размещаются в одном помещении, предназначен для установки во взрывоопасной зоне. |  |

| 4.5 БДР, состоящий из двух отдельных блок-отсеков, установленных на одной раме, разделённых газонепроницаемой перегородкой. Блок-отсек технологический и блок отсек аппаратурный с электроприборами во взрывозащищённом исполнении. |  |
| --- | --- |
| 5. Климатическое исполнение установки по ГОСТ 15150-69 |  |
| 6 Класс взрывоопасности зоны размещения по ПУЭ |  |
| 7. Степень огнестойкости здания по СНиП 21-01-97 (типовой проект IV) |  |
| 8. Параметры насоса-дозатора |
| 8.1 Тип насоса дозатора | НД ../.. (насос дозировочный плунжерный без ручной регулировкой) |  |
|  | НД Р../.. (насос дозировочный плунжерный с ручной регулировкой) |  |
|  | НДГ Р../..(НД Р../.. М8) - насос дозировочный герметичный (мембранный) с ручной регулировкой |  |
|  | Другой (указать свой вариант) |  |
| 8.2 Подача насоса дозатора (л/час) |  |  |  |
| 8.3 Давление нагнетания насоса дозатора (кгс/см2) |  |  |  |
| 8.4 Кол-во насосов дозаторов с параметрами, указанными в п.8.2, 8.3 |  |  |  |
| 8.5 Обеспечение телеуправления насосами-дозаторами в виде выхода на клеммную коробку. |  |
| 8.6 Управление насосами-дозаторами с использованием преобразователей частоты. |  |
| 8.7 Наличие комплекта ЗИП на насосы-дозаторы (рекомендованный заводом - изготовителем |  |
| 8.8 Дополнительный ЗИП на насосы-дозаторы (указать перечень) |  |
| 9. Параметры внутренней расходной ёмкости (емкостей) |
| 9.1 Количество и объём внутренних расходных емкостей, шт | V=2 м3 |  |
|  | V=2,5 м3 |  |
|  | V=4 м3 |  |
|  | V=6 м3 |  |
|  | Другой (указать свой вариант) |  |
| 9.2 Материал внутренней расходной ёмкости | Сталь 3 |  |
|  | Сталь 09Г2С |  |
|  | Сталь 12Х18Н10Т |  |
|  | Другой (указать свой вариант) |  |

| 9.3 Дистанционный контроль уровня жидкости в каждой расходной ёмкости | ПМП-062 (4-20мА) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Другой (указать свой вариант) |  |
| 9.4 Сигнализация нижнего уровня жидкости в каждой расходной ёмкости с отключением насосов |  |
| 9.5 Автоматическое управление насосами по уровню в ёмкости |  |
| 9.6 Наличие электрообогрева ёмкости | Накладной обогреватель ПИЭН |  |
|  | Другой (указать свой вариант) |  |
|  | Максимальная температура нагрева реагента, ºС |  |
| 9.7 Автоматическое управление электрообогревом ёмкости | Не требуется |  |
|  | Датчик температуры ДТС |  |
|  | Датчик температуры Метран |  |
|  | Свой вариант |  |
| 9.8 Автоматическое, периодическое перемешивание реагента в каждой расходной ёмкости |  |
| 9.9 Тип насоса для закачки хим. реагента в расходную ёмкость и для перемешивания хим. реагента в ёмкости (кол-во насосов соответствует кол-ву расходных баков) | НМШ5-25-4/4-1У (типовой вариант) |  |
|  | Без насоса для закачки и перемешивания |  |
|  | Другой (указать свой вариант) |  |
| 9.10 Установка дыхательного клапана с огнепреградителем (Да/нет) |  |
| 9.11 Наличие комплекта ЗИП на насосы закачки и перемешивания |
| 10. Параметры наружной ёмкости (емкостей) |
| 10.1 Наличие наружной ёмкости для хранения хим. реагента |  |
| 10.2 Кол-во наружных емкостей, шт |  |
| 10.3 Объем одного наружной ёмкости | 4м3 |  |
|  | 6м3 |  |
|  | Другой (указать свой вариант) |  |
| 10.4 Материал наружной ёмкости | Сталь 3 |  |
|  | Сталь 09Г2С |  |
|  | Сталь 12Х18Н10Т |  |
|  | Другой (указать свой вариант) |  |
| 10.5 Наличие утепления наружной ёмкости |  |
| 10.6 Наличие электрообогрева наружного бака | Накладной обогреватель ПИЭН |  |
|  | Другой (указать свой вариант) |  |
|  | Максимальная температура нагрева реагента, ºС |  |

| 10.7 Дистанционный контроль уровня жидкости в каждой ёмкости | ПМП-062 (4-20мА) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Другой (указать свой вариант) |  |
| 10.8 Сигнализация нижнего уровня жидкости в каждом баке (выход сигнала с уровнемера на клеммную коробку) |  |
| 11. Технологическая обвязка |
| 11.1 Кол-во напорных трубопроводов (на выходе из блока) |  |
| 11.2 Контроль давления на выходе насосов дозаторов | Манометр эл. контактный ДМ 2005 |  |
|  | Датчик избыточного давления Метран-150 TG (4-20мА) |  |
|  | Манометр показывающий технический |  |
|  | Другой (указать свой вариант) |  |
| 11.3 Контроль расхода | Расходомером |  |
|  | Датчиком двойных ходов плунжера |  |
|  | Датчиком текущего уровня в мерной колбе путём пересчёта контроллером данных об изменении уровня реагента в ёмкости |  |
|  | Не требуется |  |
| 11.4 Параметры расхода | Текущий |  |
|  | Накопительный |  |
| 11.5 Контроль температуры в блоке | Датчик температуры ДТС |  |
|  | Датчик температуры Метран |  |
|  | Термометр биметаллический показывающий |  |
|  | Не требуется |  |
| 11.6 Обвязка с внутренними расходными баками (по умолчанию 1 насос резервный) |  |
| 12. Отопление |
| 12.1 Тип отопления блока | Электроотопление взрывозащищённого исполнения технологического блока и аппаратурного блока |  |
|  | Электроотопление взрывозащищённого исполнения в технологическом блоке и общепромышленного исполнения в аппаратурном |  |
|  | Водяное отопление |  |
|  | Другое (указать свой вариант) |  |
| 12.2 Автоматическое управление отоплением (включение и выключение по датчику температуры) |  |
| 12.3 Сигнализация низкой температуры в блоке |  |
| 13. Вентиляция |
| 13.1 Тип вентиляции | Вентилятор, вентиляционная решетка (типовой вариант) |  |

|  | Вентилятор и дефлектор |  |
| --- | --- | --- |
|  | Другой (указать свой вариант) |  |
| 13.2 Автоматическое включение вытяжного вентилятора в помещении насосного блока при достижении концентрации паров взрывоопасных смесей (КПВС) 10% от нижнего предела взрывоопасности (НПВ) и отключение всех эл. потребителей, расположенных в помещении насосного блока, при достижении КПВС 30% от НПВ. |  |
| 13.3 Автоматическое включение вытяжного вентилятора в помещении насосного блока при открывании входной двери. |  |
| 13.4 Возможность включения вентилятора с помощью местной кнопки, расположенной у входа в насосный блок |  |
| 13.5 Световая сигнализация «Вентилятор включен», расположенная у входа в насосный блок | ПВК-15 с индикацией |  |
|  | Другой (указать свой вариант) |  |
| 14. Сигнализация о загазованности и пожарно-охранная сигнализация |
| 14.1 Сигнализатор загазованности | ГСМ-05 |  |
|  | СГОЭС |  |
|  | СТМ-10 |  |
|  | Другой (указать свой вариант) |  |
| 14.2 Звуковая сигнализация «Загазованность», расположенная у входа в насосный блок | ВС-3 |  |
|  | Другой (указать свой вариант) |  |
| 14.3 Сигнализация о пожаре с выходом на клеммную коробку ИП | Извещатель ИП-101-07ем |  |
|  | Извещатель ручной ИПР-535-07е |  |
|  | Извещатель ИП-212-3СУ |  |
|  | Другой (указать свой вариант) |  |
| 14.4 Охранная сигнализация | ИО102-20 |  |
|  | ИО102-26 |  |
|  | ВПВ-1А |  |
|  | Свой вариант |  |
| 14.5 Управление пожарно-охранной сигнализацией. | Внешнее управление, все цепи выводятся на клеммные коробки |  |
|  | ППКОП Сигнал-20 |  |
|  | ППКОП Яхонт |  |
|  | Свой вариант |  |
| 14.6 Автоматическое отключение всех электропотребителей при пожаре |  |
| 15. Наличие контролера |  |
| 15.1 Тип контролера | Segnetics |  |
|  | Siemens |  |
|  | DirectLogic |  |
|  | Другой (указать свой вариант) |  |
| 16. Наличие уличного освещения над входной дверью |  |

| 17. Наличие аварийного освещения над входной дверью |  |
| --- | --- |
| 18. Наличие аварийного освещения в технологическом отсеке |  |
| 19. Сигнализация несанкционированного доступа (проникновения) в блок |  |
| 20. Наличие межблочных связей и их длина (предпочтительная марка кабеля) |  |
| 21. Дополнительная комплектация | Нет дополнительной поставки ЗИП с БДР |  |
|  | Поставка в комплекте с блоком обратных клапанов для обвязки наружных нагнетательных линий (указать материал) |  |
|  | Поставка в комплекте с наружной нагнетательной линией (указать длину и материал) |  |
|  | Укомплектовать обратным клапаном |  |
|  | Другое |  |
| 22. Необходимость проведения ШМР и ПНР |  |
| 23. Дополнительные требования: |
| 24. Наименование проектного института, контактные телефоны: |

Опросный лист может быть заполнен не полностью. Для оказания помощи в заполнении Вы всегда можете связаться с нашими специалистами

по Тел/факс. 8 (34767) 4-66-46/4-08-28